物理实验预习报告

实验名称：分光计的调整和使用+棱镜偏向角特性

指导教师：______ 殷立明___________________

班级：______________农学2501____________

姓名：_______________赵嘉骅__________________

学号：________________3250103142_________________

实验日期: ___2026_年__9__月_24___日   星期_四__上/下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告  （10分）

1. 实验综述  （5分）

本实验使用分光计测量光线经三棱镜反射、折射后的方向变化，并由角度读数求出三棱镜顶角和玻璃折射率。

实验前先完成“等高共轴、两个焦距、三个垂直”的调整：目镜看清叉丝，借自准直法使望远镜调焦到无穷远，再用双面反射镜和二分之一调节法调好望远镜光轴及载物台，最后使平行光管出射平行光并与望远镜共轴。

测顶角时，用棱脊分束法读出两反射光方向，按下式计算；也可用自准直法由两反射面法线夹角求顶角 A。

A = 14 (|φ右Ⅰ − φ左Ⅰ| + |φ右Ⅱ − φ左Ⅱ|)

测折射率时，光路依次为光源、狭缝、平行光管、三棱镜和望远镜。掠入射法由极限出射角 ψ 求折射率：

n = 1 + (sin ψ + cos A)2(sin A)2

最小偏向角法由最小偏向角 δmin 求折射率，并可进一步分析色散：

n = sin[(A + δmin)/2]sin(A/2)

2. 实验重点  （3分）

重点是理解分光计调节顺序和角度读数平均消偏心差的方法，掌握顶角、极限角、最小偏向角与折射率公式的对应关系。

3. 实验难点  （2分）

难点在于自准直调节时区分望远镜倾斜和平台倾斜，正确使用二分之一调节法，并准确寻找最小偏向角的转折位置。

注意事项

1.用PDF格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。

浙江大学物理实验教学中心制